第一部分：系统概述与核心概念

1.1 冷链监控系统定义

核心概念：冷链监控系统是一种利用物联网技术，对冷藏运输设备的环境参数（温度、湿度、光照等）进行实时监测、记录、预警和数据分析的智能化系统。

关键价值：

- 确保果蔬在运输过程中的品质和安全

- 降低运输损耗和经济损失

- 提高冷链运营效率和管理水平

- 建立可追溯的冷链物流体系

1.2 冷链监控系统的组成要素

组成部分 功能描述 技术实现

感知层 采集环境参数数据 温湿度传感器、GPS定位、电量传感器

网络层 数据传输与通信 蓝牙、Wi-Fi、4G/5G、NB-IoT

平台层 数据处理与存储 云服务器、数据库、边缘计算

应用层 数据展示与交互 微信小程序、Web管理端、移动端App

1.3 冷链监控的关键指标

核心监控参数：

- 温度：±0.1℃精度，实时监测与记录

- 湿度：±3%RH精度，保持适宜存储环境

- 位置：GPS定位，误差≤5米

- 电量：设备电池状态，低电量预警

- 状态：设备在线/离线状态监控

第二部分：核心技术原理

2.1 传感器技术

温湿度传感器原理：

- 采用高精度数字传感器（如DHT11/DHT22）

- 基于电阻/电容变化原理测量环境参数

- 集成模数转换，直接输出数字信号

- 工作温度范围：-40℃ ~ 85℃

GPS定位原理：

- 接收至少4颗卫星信号

- 三角定位算法计算设备位置

- 定位精度：室外≤5米，室内≤20米

2.2 物联网通信技术

NB-IoT技术特点：

- 窄带物联网，专为低功耗设备设计

- 覆盖范围广，穿透能力强

- 低功耗：电池寿命可达10年

- 大容量：支持百万级设备接入

数据传输流程：

传感器采集数据 → 本地数据处理 → 编码打包 → 无线传输 → 网关接收 → 云平台存储

2.3 数据处理与存储

数据处理流程：

1. 数据采集：每秒/分钟采集一次环境参数

2. 数据过滤：去除异常值和噪声

3. 数据压缩：减少传输数据量

4. 数据加密：保障数据传输安全

5. 数据存储：本地缓存 + 云端持久化

数据库设计：

- 时序数据库：存储实时监测数据

- 关系型数据库：存储设备信息和用户数据

- 缓存数据库：提高数据访问速度

2.4 智能预警算法

阈值预警机制：

- 静态阈值：根据果蔬种类设定最佳存储条件

- 动态阈值：根据环境变化自动调整

- 预警级别：一级（轻微异常）、二级（中度异常）、三级（严重异常）

异常检测算法：

异常评分 = 温度偏离值权重 × 温度偏离程度 + 湿度偏离值权重 × 湿度偏离程度 + 持续时间权重 × 异常持续时间

预警触发条件：

- 单一参数超出阈值范围

- 多个参数同时异常

- 异常状态持续一定时间

第三部分：系统架构设计

3.1 总体架构

应用层：微信小程序、Web管理端、移动端App

平台层：云服务器、数据库、数据分析引擎

网络层：NB-IoT、4G/5G、蓝牙/Wi-Fi

感知层：温湿度传感器、GPS定位、电量传感器

3.2 微信小程序架构

页面结构：

- 首页：设备状态概览

- 监控页：实时数据显示

- 果蔬管理页：存储信息管理

- 预警页：异常信息提醒

- 分析页：数据统计分析

核心技术：

- 原生组件开发：wxml + wxss + javascript

- 数据绑定：单向数据绑定机制

- 事件处理：冒泡事件与非冒泡事件

- 本地存储：wx.setStorageSync/wx.getStorageSync

- 网络请求：wx.request

3.3 数据流程图

设备端采集数据 → 数据编码打包 → 无线传输 → 云平台接收 → 数据解析 → 数据验证 → 数据存储 → 数据分析 → 预警判断 → 结果反馈 → 前端展示

第四部分：关键功能实现

4.1 实时监控功能

实现原理：

- 采用WebSocket实现实时数据推送

- 轮询机制作为备选方案

- Canvas绘制实时趋势图表

- 数据刷新率：1-5秒/次

4.2 智能预警功能

预警流程：

1. 数据采集与处理

2. 阈值比对与异常检测

3. 预警级别判定

4. 多渠道预警推送

5. 预警记录与处理

预警推送方式：

- 微信模板消息

- 短信通知

- 语音提醒

- 小程序内弹窗

4.3 数据分析功能

数据分析维度：

- 实时数据分析：当前状态监测与展示

- 历史数据分析：趋势变化与规律挖掘

- 统计数据分析：平均值、最大值、最小值